
                                                УВАГА!
      Під час проведення новорічних свят пам’ятай!
     - Ялинка повинна встановлюватися на стійкій  основі;
         - за відсутності в приміщенні електричного освітлення (під час можливого відключення тощо) святкування новорічної ялинки повинно проводитися тільки протягом світлового дня;
        - ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах   евакуації; 
         - ілюмінація повинна бути виконана з додержанням  правил улаштування електроустановок; у разі використання електричної освітлювальної мережі без понижуючого трансформатора на ялинці можуть застосовуватись гірлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок напругою до 12 В; потужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт; електропроводка до лампочок ялинкової ілюмінації повинна бути виконана гнучкими проводами з мідними жилами; підключення гірлянд до мережі повинно виконуватись тільки за допомогою штепсельних з'єднань;
     - у разі виявленні несправності в ілюмінації (нагрів проводів, блимання лампочок, іскріння тощо) вона повинна бути терміново вимкнена;
       - не дозволяється прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею і ватою, не просоченими вогнезахисної речовиною, застосовувати для ілюмінації ялинки свічки.

Дотримуючись цих нескладних правил пожежної безпеки Ви без турбот та негативних наслідків  зустрінете Новий 2020рік!
Хай ВАМ щастить !


                                                                                                      Міловський міськрайонний відділ
                                                                                                      ГУ ДСНС України
                                                                                                      у Луганській області

